## Балансировочные клапаны
Прайс лист Балансировочные клапаны Сентябрь 2026
Номенклатура | Код | Артикул | Полное наименование | Группа скидок | Вес, | Ед.изм.
RUB
Не включает НДС
Цена
01 Товары для продажи | 300819 |  |  |  | ,
0103 Балансировочные клапаны (v) | 300802 |  |  |  | ,
01031 Venturi FODRV & DRV (v) | 584555 |  |  |  | ,
010311 Venturi DRV (v) | 585248 |  |  |  | ,
0103111 Venturi DRV:р/р, DN 015-050 (v) | 46923 |  |  |  | ,
01031111 Venturi DRV L: р/р, DN 015-050 | 587860 |  |  |  | ,
Venturi DRV DN 015 PN 25 Kvs=1,62 м3/ч L р/р 4350010L-001003 | 46928 | 4350010L-001003 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной низкой пропускной способности резьбовой DN 015 PN 25 Kvs=1,62 м3/ч,артикул 4350010L-001003 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,250, кг | шт | 4272
01031112 Venturi DRV S: р/р, DN 015-050 | 590142 |  |  |  | ,
Venturi DRV DN 015 PN 25 Kvs=2,11 м3/ч S р/р 4350010S-001003 | 46929 | 4350010S-001003 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной стандартной пропускной способности резьбовой DN 015 PN 25 Kvs=2,11 м3/ч,артикул 4350010S-001003 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,350, кг | шт | 4192
0103112 Venturi DRV:ф/ф, DN 015-050 (v) | 56254 |  |  |  | ,
01031122 Venturi DRV S:ф/ф, DN 015-050 | 590143 |  |  |  | ,
Venturi DRV DN 015 PN 16 Kvs=2,11 м3/ч S ф/ф 4350510S-001005 | 56253 | 4350510S-001005 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной фланцевый DN 015 PN 16 Kvs=2,11 м3/ч,артикул 4350510S-001005 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 1,810, кг | шт | 8831
Venturi DRV DN 020 PN 16 Kvs=4,81 м3/ч S ф/ф 4450510S-001005 | 56255 | 4450510S-001005 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной фланцевый DN 020 PN 16 Kvs=4,81 м3/ч,артикул 4450510S-001005 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 2,220, кг | шт | 9968
0103113 Venturi DRV:с/с, DN 065-200 (v) | 584686 |  |  |  | ,
Venturi DRV DN 065 PN 16 Kvs=49,11 м3/ч c/c 3916000-606005 | 584687 | 3916000-606005 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной сварной DN 065 PN 16 Kvs=49,11 м3/ч,артикул 3916000-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 5,310, кг | шт | 20408
Venturi DRV DN 080 PN 16 Kvs=70,94 м3/ч c/c 3926000-606005 | 584688 | 3926000-606005 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной сварной DN 080 PN 16 Kvs=70,94 м3/ч,артикул 3926000-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 8,010, кг | шт | 29232
Venturi DRV DN 100 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч c/c 3936000-606005 | 584689 | 3936000-606005 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной сварной DN 100 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч,артикул 3936000-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 12,530, кг | шт | 38171
Venturi DRV DN 125 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч c/c 3946000-606005 | 584690 | 3946000-606005 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной сварной DN 125 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч,артикул 3946000-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 14,260, кг | шт | 43589
Venturi DRV DN 150 PN 16 Kvs=317,00 м3/ч c/c 3956000-606005 | 584691 | 3956000-606005 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной сварной DN 150 PN 16 Kvs=317,00 м3/ч,артикул 3956000-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 29,960, кг | шт | 100887
Venturi DRV DN 200 PN 16 Kvs=422,00 м3/ч c/c 3966000-606005 | 584692 | 3966000-606005 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной сварной DN 200 PN 16 Kvs=422,00 м3/ч,артикул 3966000-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 35,680, кг | шт | 174561
0103113 Venturi DRV:ф/ф, DN 065-200 (v) | 55502 |  |  |  | ,
Venturi DRV DN 065 PN 16 Kvs=49,11 м3/ч ф/ф 3916100-606005 | 55509 | 3916100-606005 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной фланцевый DN 065 PN 16 Kvs=49,11 м3/ч,артикул 3916100-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 12,500, кг | шт | 29898
Venturi DRV DN 080 PN 16 Kvs=70,94 м3/ч ф/ф 3926100-606005 | 55510 | 3926100-606005 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной фланцевый DN 080 PN 16 Kvs=70,94 м3/ч,артикул 3926100-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 15,380, кг | шт | 32776
Venturi DRV DN 100 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч ф/ф 3936100-606005 | 55511 | 3936100-606005 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной фланцевый DN 100 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч,артикул 3936100-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 21,930, кг | шт | 43625
Venturi DRV DN 125 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч ф/ф 3946100-606005 | 55512 | 3946100-606005 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной фланцевый DN 125 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч,артикул 3946100-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 26,820, кг | шт | 52843
Venturi DRV DN 150 PN 16 Kvs=317,00 м3/ч ф/ф 3956100-606005 | 55513 | 3956100-606005 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной фланцевый DN 150 PN 16 Kvs=317,00 м3/ч,артикул 3956100-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 45,880, кг | шт | 110756
Venturi DRV DN 200 PN 16 Kvs=422,00 м3/ч ф/ф 3966100-606005 | 584693 | 3966100-606005 | Venturi DRV Клапан балансировочный ручной фланцевый DN 200 PN 16 Kvs=422,00 м3/ч,артикул 3966100-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 55,560, кг | шт | 205185
010312 Venturi FODRV (v) | 585249 |  |  |  | ,
0103121 Venturi FODRV: р/р,DN 015-050 (Без дренажа) (v) | 46925 |  |  |  | ,
01031212 Без дренажа Venturi FODRV L: р/р,DN 015-050 | 591746 |  |  |  | ,
Venturi FODRV DN 020 PN 25 Kvs=1,43 м3/ч L р/р 4450000L-001003 РАСПРОДАЖА | 46950 | 4450000L-001003 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной низкой пропсукной способности резьбовой DN 020 PN 25 Kvs=1,43 м3/ч,артикул 4450000L-001003 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,530, кг | шт | 7335
01031213 Без дренажа Venturi FODRV S: р/р,DN 015-050 | 587858 |  |  |  | ,
Venturi FODRV DN 015 PN 25 Kvs=1,62 м3/ч S р/р 4350000S-001003 | 46945 | 4350000S-001003 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной стандартной пропускной способности резьбовой DN 015 PN 25 Kvs=1,62 м3/ч,артикул 4350000S-001003 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,450, кг | шт | 6526
0103122 Venturi FODRV:ф/ф,DN 015-050 (Без дренажа) | 55707 |  |  |  | ,
01031223 Без дренажа Venturi FODRV S:ф/ф,DN 015-050 (v) | 587859 |  |  |  | ,
Venturi FODRV DN 015 PN 16 Kvs=1,62 м3/ч S ф/ф 4350500S-001005 | 585265 | 4350500S-001005 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной средней пропускной способности фланцевый DN 015 PN 16 Kvs=1,62 м3/ч,артикул 4350500S-001005 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 1,990, кг | шт | 11168
0103123 Venturi FODRV: с/с,DN 065-200 (v) | 584679 |  |  |  | ,
Venturi FODRV DN 065 PN 16 Kvs=49,11 м3/ч с/с 3947000-606005 | 584680 | 3947000-606005 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной в комплекте с рукояткой сварной DN 065 PN 16 Kvs=49,11 м3/ч,артикул 3947000-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 5,380, кг | шт | 24868
Venturi FODRV DN 080 PN 16 Kvs=70,94 м3/ч с/с 3947600-606005 | 584681 | 3947600-606005 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной в комплекте с рукояткой сварной DN 080 PN 16 Kvs=70,94 м3/ч,артикул 3947600-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 8,720, кг | шт | 33138
Venturi FODRV DN 100 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч с/с 3948000-606005 | 584682 | 3948000-606005 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной в комплекте с рукояткой сварной DN 100 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч,артикул 3948000-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 13,340, кг | шт | 39404
Venturi FODRV DN 125 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч с/с 3948800-606005 | 584683 | 3948800-606005 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной в комплекте с рукояткой сварной DN 125 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч,артикул 3948800-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 15,220, кг | шт | 50476
Venturi FODRV DN 150 PN 16 Kvs=317,58 м3/ч с/с 3949400-606005 | 584684 | 3949400-606005 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной в комплекте с рукояткой сварной DN 150 PN 16 Kvs=317,58 м3/ч,артикул 3949400-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 29,920, кг | шт | 116233
Venturi FODRV DN 200 PN 16 Kvs=422,59 м3/ч с/с 3950000-606005 | 584685 | 3950000-606005 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной в комплекте с рукояткой сварной DN 200 PN 16 Kvs=422,59 м3/ч,артикул 3950000-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 37,500, кг | шт | 208443
0103124 Venturi FODRV:ф/ф,DN 065-600 (v) | 584678 |  |  |  | ,
Venturi FODRV DN 065 PN 16 Kvs=49,11 м3/ч ф/ф 3947100-606005 | 57392 | 3947100-606005 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной в комплекте с рукояткой фланцевый DN 065 PN 16 Kvs=49,11 м3/ч,артикул 3947100-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 12,120, кг | шт | 42122
Venturi FODRV DN 080 PN 16 Kvs=70,94 м3/ч ф/ф 3947700-606005 | 583992 | 3947700-606005 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной в комплекте с рукояткой фланцевый DN 080 PN 16 Kvs=70,94 м3/ч,артикул 3947700-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 16,000, кг | шт | 45005
Venturi FODRV DN 100 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч ф/ф 3948100-606005 | 583676 | 3948100-606005 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной в комплекте с рукояткой фланцевый DN 100 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч,артикул 3948100-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 22,740, кг | шт | 49428
Venturi FODRV DN 125 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч ф/ф 3948900-606005 | 583693 | 3948900-606005 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной в комплекте с рукояткой фланцевый DN 125 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч,артикул 3948900-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 27,780, кг | шт | 63848
Venturi FODRV DN 150 PN 16 Kvs=317,00 м3/ч ф/ф 3949500-606005 | 584092 | 3949500-606005 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной в комплекте с рукояткой фланцевый DN 150 PN 16 Kvs=317,00 м3/ч,артикул 3949500-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 45,840, кг | шт | 137759
Venturi FODRV DN 200 PN 16 Kvs=422,00 м3/ч ф/ф 3950100-606005 | 584093 | 3950100-606005 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной в комплекте с рукояткой фланцевый DN 200 PN 16 Kvs=422,00 м3/ч,артикул 3950100-606005 | 16 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, Ду 65-600 | 57,380, кг | шт | 255231
010313 Venturi FODRV С ДРЕНАЖЕМ (Ручной балансировочный клапан или клапан-партнер к DP)! | 590132 |  |  |  | ,
03131 Venturi FODRV р/р С ДРЕНАЖЕМ | 596344 |  |  |  | ,
031313 FODRV S с дренажем | 590099 |  |  |  | ,
Venturi FODRV DN 015 PN 25 Kvs=1,62 м3/ч S р/р с дренажем 4355000S-001003 РАСПРОДАЖА | 588210 | 4355000S-001003 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной стандартной пропускной способности с дренажем резьбовой DN 015 PN 25 Kvs=1,62 м3/ч,артикул 4355000S-001003 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,550, кг | шт | 8620
Venturi FODRV DN 020 PN 25 Kvs=2,82 м3/ч S р/р с дренажем 4455000S-001003 | 588211 | 4455000S-001003 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной стандартной пропускной способности с дренажем резьбовой DN 020 PN 25 Kvs=2,82 м3/ч,артикул 4455000S-001003 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,600, кг | шт | 9397
Venturi FODRV DN 025 PN 25 Kvs=7,54 м3/ч S р/р с дренажем 4555000S-001003 | 588212 | 4555000S-001003 | Venturi FODRV Клапан балансировочный ручной стандартной пропускной способности с дренажем резьбовой DN 025 PN 25 Kvs=7,54 м3/ч,артикул 4555000S-001003 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,650, кг | шт | 10016
01032 V (Vario) & Basic (v) | 629600 |  |  |  | ,
010321 Basic | 594763 |  |  |  | ,
Basic р/р DN 015 PN 25 Kvs=1,8 м3/ч с дренажем 43490000-001003 | 594761 | 43490000-001003 | Basic Клапан ручной запорный с дренажем резьбовой DN 015 PN 25 Kvs=1,8 м3/ч,артикул 43490000-001003 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,055, кг | шт | 4773
Basic р/р DN 020 PN 25 Kvs=4,65 м3/ч с дренажем 44490000-001003 | 594764 | 44490000-001003 | Basic Клапан ручной запорный с дренажем резьбовой DN 020 PN 25 Kvs=4,65 м3/ч,артикул 44490000-001003 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,060, кг | шт | 5472
Basic р/р DN 040 PN 25 Kvs=25,7 м3/ч с дренажем 47490000-001003 РАСПРОДАЖА | 594767 | 47490000-001003 | Basic Клапан ручной запорный с дренажем резьбовой DN 040 PN 25 Kvs=25,7 м3/ч,артикул 47490000-001003 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 1,500, кг | шт | 10861
Basic р/р DN 050 PN 25 Kvs=44 м3/ч с дренажем 48490000-001003 РАСПРОДАЖА | 594768 | 48490000-001003 | Basic Клапан ручной запорный с дренажем резьбовой DN 050 PN 25 Kvs=44 м3/ч,артикул 48490000-001003 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 2,200, кг | шт | 17615
010322 V (Vario) | 592460 |  |  |  | ,
0103221 V с Дренажем: р/р, DN 015-050 | 592461 |  |  |  | ,
V c дренажем DN 015 PN 25 Kvs=1,71 м3/ч р/р 4351000S-001673 РАСПРОДАЖА | 592462 | 4351000S-001673 | V с дренажем Клапан балансировочный ручной стандартной пропускной способности резьбовой DN 015S PN 25 Kvs=1,71 м3/ч,артикул 4351000S-001673Б | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,510, кг | шт | 7105
V c дренажем DN 020 PN 25 Kvs=4,4 м3/ч р/р 4451000S-001673 | 592464 | 4451000S-001673 | V с дренажем Клапан балансировочный ручной стандартной пропускной способности резьбовой DN 020S PN 25 Kvs=4,4 м3/ч,артикул 4451000S-001673 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,600, кг | шт | 10072
0103222 V без Дренажа: р/р, DN 015-050 | 9473119 |  |  |  | ,
V без дренажа DN 015 PN 25 Kvs=1,71 м3/ч р/р 4351000S-001003 РАСПРОДАЖА | 9473111 | 4351000S-001003 | V без дренажа Клапан балансировочный ручной стандартной пропускной способности резьбовой DN 015 PN 25 Kvs=1,71 м3/ч,артикул 4351000S-001003 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,450, кг | шт | 5207
0103223 V с Дренажем: ф/ф, DN 015-050 | 629622 |  |  |  | ,
V c дренажем DN 015 PN 16 Kvs=1.71 м3/ч ф/ф 4351500S-001673 | 629621 | 4351500S-001673 | V Клапан балансировочный ручной c дренажем фланцевый DN 015 PN 16 Kvs=1.71 м3/ч,артикул 4351500S-001673 | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,550, кг | шт | 9447
01033 DP (Delta) & Dynamic (v) | 629601 |  |  |  | ,
010331 DP (Delta) (v) | 588049 |  |  |  | ,
0103311 DP регуляторы (перепад 0,05-0,25 бар) | 590096 |  |  |  | ,
DP р/р DN 032 PN 25 перепад 0,05-0,25 бар 46550010-021003 | 588265 | 46550010-021003 | DP Клапан балансировочный автоматический резьбовой DN 032 PN 25 перепад давления 0,05-0,25 бар в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном,артикул 46550010-021003 | 17 Балансировочные клапаны DP, DP с партнером, Dynamic, Ду 15-50 | 0,810, кг | шт | 22043
DP р/р DN 040 PN 25 перепад 0,05-0,25 бар 47550010-021003 | 590102 | 47550010-021003 | DP Клапан балансировочный автоматический резьбовой DN 040 PN 25 перепад давления 0,05-0,25 бар, в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном,артикул 47550010-021003 | 17 Балансировочные клапаны DP, DP с партнером, Dynamic, Ду 15-50 | 1,000, кг | шт | 33266
0103312 DP регуляторы (перепад 0,20-0,40 бар) | 588730 |  |  |  | ,
DP р/р DN 015 PN 25 перепад 0,2-0,4 бар 43550030-021003 | 588052 | 43550030-021003 | DP Клапан балансировочный автоматический резьбовой DN 015 PN 25 перепад давления 0,2-0,4 бар в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном,артикул 43550030-021003 | 17 Балансировочные клапаны DP, DP с партнером, Dynamic, Ду 15-50 | 0,760, кг | шт | 13776
010332 Dynamic (v) | 55503 |  |  |  | ,
0103321 Dynamic H (v) | 589063 |  |  |  | ,
0103321 Dynamic H:р/р DN 015-050 | 9473974 |  |  |  | ,
Dynamic р/р DN 032 PN 25 High 4660000H-000001 | 589023 | 4660000h-000001 | Dynamic Клапан комбинированный балансировочный высокой пропускной способности резьбовой DN 032 PN 25 расход 1600-4500 л/ч,артикул 4660000H-000001 | 17 Балансировочные клапаны DP, DP с партнером, Dynamic, Ду 15-50 | 2,600, кг | шт | 32468
0103322 Dynamic H:ф/ф DN 065-125 | 9473975 |  |  |  | ,
Dynamic ф/ф DN 065/80 PN 25 High 99600000-653200 | 941223 | 99600000-653200 | Dynamic Клапан комбинированный балансировочный высокой пропускной способности фланцевый DN 065/80 PN 25,артикул 99600000-653200 | 17 Балансировочные клапаны DP, DP с партнером, Dynamic, Ду 15-50 | , | шт | 289578
Dynamic ф/ф DN 080/100 PN 25 High 99600000-100430 | 941224 |  | Dynamic Клапан комбинированный балансировочный высокой пропускной способности фланцевый DN 080/100 PN 25,артикул 99600000-100430 | 17 Балансировочные клапаны DP, DP с партнером, Dynamic, Ду 15-50 | 1,000, | шт | 395944
0103322 Dynamic L | 591744 |  |  |  | ,
Dynamic р/р DN 015 PN 25 Low 4360000L-000001 | 56283 | 4360000L-000001 | Dynamic Клапан комбинированный балансировочный низкой пропускной способности резьбовой DN 015 PN 25 расход 36-118 л/ч,артикул 4360000L-000001 | 17 Балансировочные клапаны DP, DP с партнером, Dynamic, Ду 15-50 | 0,550, кг | шт | 12296
0103323 Dynamic S | 589068 |  |  |  | ,
01033232 Dynamic S:ф/ф DN 065-125 | 9473977 |  |  |  | ,
Dynamic ф/ф DN 065/80 PN 25 Standart 99600000-653100 | 941229 | 99600000-653100 | Dynamic Клапан комбинированный балансировочный стандартной пропускной способности фланцевый DN 065/80 PN 25,артикул 99600000-653100 | 17 Балансировочные клапаны DP, DP с партнером, Dynamic, Ду 15-50 | , | шт | 327224
0103325 Приводы! | 589059 |  |  |  | ,
Адаптер электропривода для клапанов Ballorex (Dynamic) | 9470420 | 10560.932 | Адаптер электропривода для клапанов Ballorex (Dynamic) | 18 Регулирующая арматура Броен | 0,010, кг | шт | 271
Электропривод аналоговый питание 24 В сигнал 0-10 В 43600011-000009 | 57744 | 43600011-000009 | Электропривод аналоговый питание 24 В сигнал 0-10 В 43600011-000009 | 17 Балансировочные клапаны DP, DP с партнером, Dynamic, Ду 15-50 | 0,150, кг | шт | 11585
01034 Thermo термостатический клапан (v) | 629608 |  |  |  | ,
Thermo (30-50°С) р/р DN 020 PN 10 Kvs=1,85 м3/ч 84530030-000008 | 598347 | 84530030-000008 | Thermo Клапан балансировочный термостатический диапазон 30°С-50°С резьбовой DN 020 PN 10 Kvs=1,85 м3/ч,артикул 84530030-000008 | 17 Балансировочные клапаны DP, DP с партнером, Dynamic, Ду 15-50 | 0,850, кг | шт | 15957
01035 DRV Lite & V (Vario) Lite (v) | 00-00002892 |  |  |  | ,
010351 DRV Lite:р/р, DN 015-050 (v) | 00-00002893 |  |  |  | ,
DRV L DN 015 PN 25 Kvs=2,5 м3/ч р/р, арт. КБТ 6ДРЛ.200.015.А.25.02 | 00-00002898 | КБТ 6ДРЛ.200.015.А.25.02 | DRV L Клапан балансировочный статический резьбовой DN 015 PN 25 Kvs=2,5 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,305, кг | шт | 1762
DRV L DN 020 PN 25 Kvs=5 м3/ч р/р, арт. КБТ 6ДРЛ.200.020.А.25.02 | 00-00002899 | КБТ 6ДРЛ.200.020.А.25.02 | DRV L Клапан балансировочный статический резьбовой DN 020 PN 25 Kvs=5 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,360, кг | шт | 2030
DRV L DN 025 PN 25 Kvs=8 м3/ч р/р, арт. КБТ 6ДРЛ.200.025.А.25.02 | 00-00002900 | КБТ 6ДРЛ.200.025.А.25.02 | DRV L Клапан балансировочный статический резьбовой DN 025 PN 25 Kvs=8 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,485, кг | шт | 2749
DRV L DN 032 PN 25 Kvs=14 м3/ч р/р, арт. КБТ 6ДРЛ.200.032.А.25.02 | 00-00002901 | КБТ 6ДРЛ.200.032.А.25.02 | DRV L Клапан балансировочный статический резьбовой DN 032 PN 25 Kvs=14 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,705, кг | шт | 4077
DRV L DN 040 PN 25 Kvs=19 м3/ч р/р, арт. КБТ 6ДРЛ.200.040.А.25.02 | 00-00002902 | КБТ 6ДРЛ.200.040.А.25.02 | DRV L Клапан балансировочный статический резьбовой DN 040 PN 25 Kvs=19 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 1,000, кг | шт | 5722
DRV L DN 050 PN 25 Kvs=28 м3/ч р/р, арт. КБТ 6ДРЛ.200.050.А.25.02 | 00-00002903 | КБТ 6ДРЛ.200.050.А.25.02 | DRV L Клапан балансировочный статический резьбовой DN 050 PN 25 Kvs=28 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 1,485, кг | шт | 8498
010352 DRV Lite:ф/ф, DN 015-050 (v) | 00-00002894 |  |  |  | ,
DRV L DN 015 PN 16 Kvs=2,5 м3/ч ф/ф, арт. КБТ 6ДРЛ.203.015.А.16.02 | 00-00002904 | КБТ 6ДРЛ.203.015.А.16.02 | DRV L Клапан балансировочный статический фланцевый DN 015 PN 16 Kvs=2,5 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 1,605, кг | шт | 5283
DRV L DN 020 PN 16 Kvs=5 м3/ч ф/ф, арт. КБТ 6ДРЛ.203.020.А.16.02 | 00-00002905 | КБТ 6ДРЛ.203.020.А.16.02 | DRV L Клапан балансировочный статический фланцевый DN 020 PN 16 Kvs=5 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 2,020, кг | шт | 10209
DRV L DN 032 PN 16 Kvs=14 м3/ч ф/ф, арт. КБТ 6ДРЛ.203.032.А.16.02 | 00-00002907 | КБТ 6ДРЛ.203.032.А.16.02 | DRV L Клапан балансировочный статический фланцевый DN 032 PN 16 Kvs=14 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 3,905, кг | шт | 15489
DRV L DN 040 PN 16 Kvs=19 м3/ч ф/ф, арт. КБТ 6ДРЛ.203.040.А.16.02 | 00-00002908 | КБТ 6ДРЛ.203.040.А.16.02 | DRV L Клапан балансировочный статический фланцевый DN 040 PN 16 Kvs=19 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 4,580, кг | шт | 17242
DRV L DN 050 PN 16 Kvs=28 м3/ч ф/ф, арт. КБТ 6ДРЛ.203.050.А.16.02 | 00-00002909 | КБТ 6ДРЛ.203.050.А.16.02 | DRV L Клапан балансировочный статический фланцевый DN 050 PN 16 Kvs=28 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 7,410, кг | шт | 21297
010353 V Lite:р/р, DN 015-050 (v) | 00-00002895 |  |  |  | ,
V L DN 015 PN 25 Kvs=2,5 м3/ч р/р, арт. КБТ 6ВРЛ.200.015.А.25.02 | 00-00002910 | КБТ 6ВРЛ.200.015.А.25.02 | V L Клапан балансировочный статический резьбовой DN 015 PN 25 Kvs=2,5 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,345, кг | шт | 2301
V L DN 020 PN 25 Kvs=5 м3/ч р/р, арт. КБТ 6ВРЛ.200.020.А.25.02 | 00-00002911 | КБТ 6ВРЛ.200.020.А.25.02 | V L Клапан балансировочный статический резьбовой DN 020 PN 25 Kvs=5 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,400, кг | шт | 2570
V L DN 025 PN 25 Kvs=8 м3/ч р/р, арт. КБТ 6ВРЛ.200.025.А.25.02 | 00-00002912 | КБТ 6ВРЛ.200.025.А.25.02 | V L Клапан балансировочный статический резьбовой DN 025 PN 25 Kvs=8 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,525, кг | шт | 3288
V L DN 032 PN 25 Kvs=14 м3/ч р/р, арт. КБТ 6ВРЛ.200.032.А.25.02 | 00-00002913 | КБТ 6ВРЛ.200.032.А.25.02 | V L Клапан балансировочный статический резьбовой DN 032 PN 25 Kvs=14 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 0,745, кг | шт | 4616
V L DN 040 PN 25 Kvs=19 м3/ч р/р, арт. КБТ 6ВРЛ.200.040.А.25.02 | 00-00002914 | КБТ 6ВРЛ.200.040.А.25.02 | V L Клапан балансировочный статический резьбовой DN 040 PN 25 Kvs=19 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 1,040, кг | шт | 6286
V L DN 050 PN 25 Kvs=28 м3/ч р/р, арт. КБТ 6ВРЛ.200.050.А.25.02 | 00-00002915 | КБТ 6ВРЛ.200.050.А.25.02 | V L Клапан балансировочный статический резьбовой DN 050 PN 25 Kvs=28 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 1,525, кг | шт | 9062
010354 V Lite:ф/ф, DN 015-050 (v) | 00-00002896 |  |  |  | ,
V L DN 015 PN 16 Kvs=2,5 м3/ч ф/ф, арт. КБТ 6ВРЛ.203.015.А.16.02 | 00-00002916 | КБТ 6ВРЛ.203.015.А.16.02 | V L Клапан балансировочный статический фланцевый DN 015 PN 16 Kvs=2,5 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 1,645, кг | шт | 6354
V L DN 020 PN 16 Kvs=5 м3/ч ф/ф, арт. КБТ 6ВРЛ.203.025.А.16.02 | 00-00002917 | КБТ 6ВРЛ.203.020.А.16.02 | V L Клапан балансировочный статический фланцевый DN 020 PN 16 Kvs=5 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 2,060, кг | шт | 10733
V L DN 025 PN 16 Kvs=8 м3/ч ф/ф, арт. КБТ 6ВРЛ.203.025.А.16.02 | 00-00002918 | КБТ 6ВРЛ.203.025.А.16.02 | V L Клапан балансировочный статический фланцевый DN 025 PN 16 Kvs=8 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 2,545, кг | шт | 12049
V L DN 032 PN 16 Kvs=14 м3/ч ф/ф, арт. КБТ 6ВРЛ.203.032.А.16.02 | 00-00002919 | КБТ 6ВРЛ.203.032.А.16.02 | V L Клапан балансировочный статический фланцевый DN 032 PN 16 Kvs=14 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 3,945, кг | шт | 16678
V L DN 040 PN 16 Kvs=19 м3/ч ф/ф, арт. КБТ 6ВРЛ.203.040.А.16.02 | 00-00002920 | КБТ 6ВРЛ.203.040.А.16.02 | V L Клапан балансировочный статический фланцевый DN 040 PN 16 Kvs=19 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 4,620, кг | шт | 18595
V L DN 050 PN 16 Kvs=28 м3/ч ф/ф, арт. КБТ 6ВРЛ.203.050.А.16.02 | 00-00002921 | КБТ 6ВРЛ.203.050.А.16.02 | V L Клапан балансировочный статический фланцевый DN 050 PN 16 Kvs=28 м3/ч | 15 Балансировочные клапаны DRV, FODRV, расходомер, Ду 15-50; 250-600 | 7,450, кг | шт | 22651