## Выгрузка 210823
Прайс лист регулирующие клапаны БРОЕН 21.08.23
Номенклатура | Код | Артикул | Полное наименование | Группа скидок | Вес, | Ед.изм. | !2021 без НДС
RUB
Не включает НДС
Цена
01 Товары для продажи | 300819 |  |  |  | ,
0104 Pегулирующая арматура | 300803 |  |  |  | ,
010401 Клапаны регулирующие | 300845 |  |  |  | ,
010412 Клапаны регулирующие / Чугун M | 300861 |  |  |  | ,
04121 2-х ходовые | 300867 |  |  |  | ,
041211 M1F и M2F DN 15-150 Тмаx=300 оС (Вода и пар) | 582870 |  |  |  | ,
M1F-015 клапан ф/ф DN 015 PN 16 Tmax=300oC Kv=2,75, чугун | 300358 | 1-2210436 RU | БРОЕН M1F-015 клапан фланцевый DN 015 PN 16 Tmax=300oC Kv=2,75, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 3,200, кг | шт | 29458
M1F-015/12 клапан ф/ф DN 015 PN 16 Tmax=300oC Kv=1,7, чугун | 300359 | 1-2210649 RU | БРОЕН M1F-015/12 клапан фланцевый DN 015 PN 16 Tmax=300oC Kv=1,7, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 3,300, кг | шт | 28842
M1F-015/4 клапан ф/ф DN 015 PN 16 Tmax=300oC Kv=0,2, чугун | 300360 | 1-2211505 RU | БРОЕН M1F-015/4 клапан фланцевый DN 015 PN 16 Tmax=300oC Kv=0,2, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 3,300, кг | шт | 30903
M1F-015/6 клапан ф/ф DN 015 PN 16 Tmax=300oC Kv=0,45, чугун | 300361 | 1-2210401 RU | БРОЕН M1F-015/6 клапан фланцевый DN 015 PN 16 Tmax=300oC Kv=0,45, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 3,300, кг | шт | 33081
M1F-015/9 клапан ф/ф DN 015 PN 16 Tmax=300oC Kv=0,95, чугун | 300362 | 1-2210428 RU | БРОЕН M1F-015/9 клапан фланцевый DN 015 PN 16 Tmax=300oC Kv=0,95, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 3,300, кг | шт | 28622
M1F-020 клапан ф/ф DN 020 PN 16 Tmax=300oC Kv=5, чугун | 300363 | 1-2210495 RU | БРОЕН M1F-020 клапан фланцевый DN 020 PN 16 Tmax=300oC Kv=5, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 4,400, кг | шт | 30862
M1F-025 клапан ф/ф DN 025 PN 16 Tmax=300oC Kv=7,5, чугун | 300364 | 1-2210444 RU | БРОЕН M1F-025 клапан фланцевый DN 025 PN 16 Tmax=300oC Kv=7,5, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 5,700, кг | шт | 41862
M1F-032 клапан ф/ф DN 032 PN 16 Tmax=300oC Kv=12,5, чугун | 300365 | 1-2210452 RU | БРОЕН M1F-032 клапан фланцевый DN 032 PN 16 Tmax=300oC Kv=12,5, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 8,300, кг | шт | 49001
M1F-040 клапан ф/ф DN 040 PN 16 Tmax=300oC Kv=20, чугун | 300366 | 1-2210479 RU | БРОЕН M1F-040 клапан фланцевый DN 040 PN 16 Tmax=300oC Kv=20, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 10,200, кг | шт | 56790
M1F-050 клапан ф/ф DN 050 PN 16 Tmax=300oC Kv=30, чугун | 300367 | 1-2210487 RU | БРОЕН M1F-050 клапан фланцевый DN 050 PN 16 Tmax=300oC Kv=30, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 14,200, кг | шт | 70095
M2F-020 клапан ф/ф DN 020 PN 16 Tmax=300oC Kv=5, чугун | 300368 | 1-2220636 RU | БРОЕН M2F-020 клапан фланцевый DN 020 PN 16 Tmax=300oC Kv=5, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 4,500, кг | шт | 44827
M2F-025 клапан ф/ф DN 025 PN 16 Tmax=300oC Kv=7,5, чугун | 300369 | 1-2220652 RU | БРОЕН M2F-025 клапан фланцевый DN 025 PN 16 Tmax=300oC Kv=7,5, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 5,600, кг | шт | 54193
M2F-032 клапан ф/ф DN 032 PN 16 Tmax=300oC Kv=12,5, чугун | 300370 | 1-2220687 RU | БРОЕН M2F-032 клапан фланцевый DN 032 PN 16 Tmax=300oC Kv=12,5, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 9,000, кг | шт | 69770
M2F-040 клапан ф/ф DN 040 PN 16 Tmax=300oC Kv=20, чугун | 300371 | 1-2220709 RU | БРОЕН M2F-040 клапан фланцевый DN 040 PN 16 Tmax=300oC Kv=20, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 10,400, кг | шт | 78532
M2F-050 клапан ф/ф DN 050 PN 16 Tmax=300oC Kv=30, чугун | 300372 | 1-2220725 RU | БРОЕН M2F-050 клапан фланцевый DN 050 PN 16 Tmax=300oC Kv=30, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 14,500, кг | шт | 94109
M2F-065 клапан ф/ф DN 065 PN 16 Tmax=300oC Kv=50, чугун | 300373 | 1-2220776 RU | БРОЕН M2F-065 клапан фланцевый DN 065 PN 16 Tmax=300oC Kv=50, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 19,100, кг | шт | 110574
M2F-080 клапан ф/ф DN 080 PN 16 Tmax=300oC Kv=80, чугун | 300374 | 1-2220784 RU | БРОЕН M2F-080 клапан фланцевый DN 080 PN 16 Tmax=300oC Kv=80, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 26,900, кг | шт | 254093
M2F-100 клапан ф/ф DN 100 PN 16 Tmax=300oC Kv=125, чугун | 300375 | 1-2220377 RU | БРОЕН M2F-100 клапан фланцевый DN 100 PN 16 Tmax=300oC Kv=125, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 33,000, кг | шт | 277784
M2F-125 клапан ф/ф DN 125 PN 16 Tmax=300oC Kv=215, чугун | 300376 | 1-2220393 | БРОЕН M2F-125 клапан фланцевый DN 125 PN 16 Tmax=300oC Kv=215, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 48,800, кг | шт | 397027
M2F-150 клапан ф/ф DN 150 PN 16 Tmax=300oC Kv=310, чугун | 300377 | 1-2220415 RU | БРОЕН M2F-150 клапан фланцевый DN 150 PN 16 Tmax=300oC Kv=310, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 68,800, кг | шт | 488724
041213 M1F-SFD и M1F-FD DN 15-150 Тмаx=150 оС (Вода - стандартные) | 582869 |  |  |  | ,
M1F-FD-015 клапан ф/ф DN 015 PN 25 Tmax=150oC Kv=4, чугун | 582897 | 1-2212300 RU | БРОЕН M1F-FD-015 клапан фланцевый DN 015 PN 25 Tmax=150oC Kv=4, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,000, кг | шт | 57415
M1F-FD-020 клапан ф/ф DN 020 PN 25 Tmax=150oC Kv=6,3, чугун | 582899 | 1-2212305 RU | БРОЕН M1F-FD-020 клапан фланцевый DN 020 PN 25 Tmax=150oC Kv=6,3, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 3,500, кг | шт | 64124
M1F-FD-025 клапан ф/ф DN 025 PN 25 Tmax=150oC Kv=10, чугун | 582900 | 1-2212309 RU | БРОЕН M1F-FD-025 клапан фланцевый DN 025 PN 25 Tmax=150oC Kv=10, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 4,400, кг | шт | 71996
M1F-FD-032 клапан ф/ф DN 032 PN 25 Tmax=150oC Kv=16, чугун | 582901 | 1-2212311 RU | БРОЕН M1F-FD-032 клапан фланцевый DN 032 PN 25 Tmax=150oC Kv=16, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,000, кг | шт | 81285
M1F-FD-040 клапан ф/ф DN 040 PN 25 Tmax=150oC Kv=25, чугун | 582902 | 1-2212315 RU | БРОЕН M1F-FD-040 клапан фланцевый DN 040 PN 25 Tmax=150oC Kv=25, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 8,200, кг | шт | 88766
M1F-FD-050 клапан ф/ф DN 050 PN 25 Tmax=150oC Kv=40, чугун | 582903 | 1-2212318 RU | БРОЕН M1F-FD-050 клапан фланцевый DN 050 PN 25 Tmax=150oC Kv=40, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 11,300, кг | шт | 103347
M1F-FD-065 клапан ф/ф DN 065 PN 16 Tmax=150oC Kv=63, чугун | 582904 | 1-2212322 RU | БРОЕН M1F-FD-065 клапан фланцевый DN 065 PN 16 Tmax=150oC Kv=63, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 20,000, кг | шт | 131989
M1F-FD-080 клапан ф/ф DN 080 PN 16 Tmax=150oC Kv=100, чугун | 582905 | 1-2212325 RU | БРОЕН M1F-FD-080 клапан фланцевый DN 080 PN 16 Tmax=150oC Kv=100, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 29,500, кг | шт | 172762
M1F-FD-100 клапан ф/ф DN 100 PN 16 Tmax=150oC Kv=160,чугун | 582906 | 1-2212331 RU | БРОЕН M1F-FD-100 клапан фланцевый DN 100 PN 16 Tmax=150oC Kv=160,чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,000, кг | шт | 241919
M1F-FD-125 клапан ф/ф DN 125 PN 16 Tmax=150oC Kv=250,чугун | 582907 | 1-2212336 RU | БРОЕН M1F-FD-125 клапан фланцевый DN 125 PN 16 Tmax=150oC Kv=250,чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 58,800, кг | шт | 361777
M1F-FD-150 клапан ф/ф DN 150 PN 16 Tmax=150oC Kv=360,чугун | 582908 | 1-2212341 RU | БРОЕН M1F-FD-150 клапан фланцевый DN 150 PN 16 Tmax=150oC Kv=360,чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 80,700, кг | шт | 587824
M1F-SFD-015 клапан р/р DN 015 PN 25 Tmax=150oC Kv=4, чугун | 582898 | 1-2212201 RU | БРОЕН M1F-SFD-015 клапан резьбовой DN 015 PN 25 Tmax=150oC Kv=4, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,000, кг | шт | 52384
M1F-SFD-020 клапан р/р DN 020 PN 25 Tmax=150oC Kv=6,3,чугун | 582909 | 1-2212203 RU | БРОЕН M1F-SFD-020 клапан резьбовой DN 020 PN 25 Tmax=150oC Kv=6,3,чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,000, кг | шт | 57286
M1F-SFD-025 клапан р/р DN 025 PN 25 Tmax=150oC Kv=10,чугун | 582910 | 1-2212209 RU | БРОЕН M1F-SFD-025 клапан резьбовой DN 025 PN 25 Tmax=150oC Kv=10,чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,300, кг | шт | 63997
M1F-SFD-032 клапан р/р DN 032 PN 25 Tmax=150oC Kv=16,чугун ПРОДАЙ МЕНЯ | 582911 | 1-2212212 RU | БРОЕН M1F-SFD-032 клапан резьбовой DN 032 PN 25 Tmax=150oC Kv=16,чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 3,700, кг | шт | 69801
M1F-SFD-040 клапан р/р DN 040 PN 25 Tmax=150oC Kv=25,чугун ПРОДАЙ МЕНЯ | 582912 | 1-2212217 RU | БРОЕН M1F-SFD-040 клапан резьбовой DN 040 PN 25 Tmax=150oC Kv=25,чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 4,400, кг | шт | 75864
M1F-SFD-050 клапан р/р DN 050 PN 25 Tmax=150oC Kv=40,чугун | 582913 | 1-2212223 RU | БРОЕН M1F-SFD-050 клапан резьбовой DN 050 PN 25 Tmax=150oC Kv=40,чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 6,700, кг | шт | 88380
041214 M1F-SFL и M1F-FL Ду15-40 Тмаx=150 оС (Вода - малые перепады) | 46595 |  |  |  | ,
M1F-FL-015 клапан ф/ф DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=4, чугун | 45467 | 1-2212150 RU | БРОЕН M1F-FL-015 клапан фланцевый DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=4, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,000, кг | шт | 16985
M1F-FL-020 клапан ф/ф DN 020 PN 16 Tmax=150oC Kv=6.3, чугун | 45468 | 1-2212153 RU | БРОЕН M1F-FL-020 клапан фланцевый DN 020 PN 16 Tmax=150oC Kv=6.3, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,000, кг | шт | 18967
M1F-FL-025 клапан ф/ф DN 025 PN 16 Tmax=150oC Kv=10, чугун | 45469 | 1-2212158 RU | БРОЕН M1F-FL-025 клапан фланцевый DN 025 PN 16 Tmax=150oC Kv=10, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 3,000, кг | шт | 21932
M1F-FL-032 клапан ф/ф DN 032 PN 16 Tmax=150oC Kv=16, чугун | 45470 | 1-2212161 RU | БРОЕН M1F-FL-032 клапан фланцевый DN 032 PN 16 Tmax=150oC Kv=16, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 5,900, кг | шт | 29804
M1F-FL-040 клапан ф/ф DN 040 PN 16 Tmax=150oC Kv=25, чугун | 45471 | 1-2212165 RU | БРОЕН M1F-FL-040 клапан фланцевый DN 040 PN 16 Tmax=150oC Kv=25, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 6,900, кг | шт | 32899
M1F-SFL-015 клапан р/р DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=1, чугун | 55905 | 1-2212106 RU | БРОЕН M1F-SFL-015 клапан резьбовой DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=1, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,100, кг | шт | 12644
M1F-SFL-015 клапан р/р DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=1,6, чугун | 55906 | 1-2212107 RU | БРОЕН M1F-SFL-015 клапан резьбовой DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=1,6, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,100, кг | шт | 12644
M1F-SFL-015 клапан р/р DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=2,5, чугун | 55907 | 1-2212108 RU | БРОЕН M1F-SFL-015 клапан резьбовой DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=2,5, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,100, кг | шт | 12644
M1F-SFL-015 клапан р/р DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=4, чугун | 45474 | 1-2212105 RU | БРОЕН M1F-SFL-015 клапан резьбовой DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=4, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,000, кг | шт | 12644
M1F-SFL-020 клапан р/р DN 020 PN 16 Tmax=150oC Kv=6.3, чугун | 45475 | 1-2212109 | БРОЕН M1F-SFL-020 клапан резьбовой DN 020 PN 16 Tmax=150oC Kv=6.3, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,000, кг | шт | 13677
M1F-SFL-025 клапан р/р DN 025 PN 16 Tmax=150oC Kv=10, чугун | 45476 | 1-2212112 | БРОЕН M1F-SFL-025 клапан резьбовой DN 025 PN 16 Tmax=150oC Kv=10, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,000, кг | шт | 15094
M1F-SFL-032 клапан р/р DN 032 PN 16 Tmax=150oC Kv=16, чугун | 45477 | 1-2212115 | БРОЕН M1F-SFL-032 клапан резьбовой DN 032 PN 16 Tmax=150oC Kv=16, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 3,000, кг | шт | 18967
M1F-SFL-040 клапан р/р DN 040 PN 16 Tmax=150oC Kv=25, чугун | 45478 | 1-2212118 | БРОЕН M1F-SFL-040 клапан резьбовой DN 040 PN 16 Tmax=150oC Kv=25, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 3,500, кг | шт | 21029
04122 3-х ходовые | 300868 |  |  |  | ,
041222 M3F-FL DN 15-20 | 595848 |  |  |  | ,
M3F-FL-015 клапан 3-х ходовой ф/ф DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=4, чугун | 45473 | 1-2231110 RU | БРОЕН M3F-FL-015 клапан 3-х ходовой фланцевый DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=4, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 3,100, кг | шт | 18706
M3F-FL-020 клапан 3-х ходовой ф/ф DN 020 PN 16 Tmax=150oC Kv=6.3, чугун | 45472 | 1-2231113 | БРОЕН M3F-FL-020 клапан 3-х ходовой клапан фланцевый DN 020 PN 16 Tmax=150oC Kv=6.3, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 4,100, кг | шт | 22192
041224 M3F-SFL р/р DN 15-40 | 46599 |  |  |  | ,
M3F-SFL-015 клапан 3-х ходовой р/р DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=1,6, чугун | 9468246 | 1-2230963 RU | БРОЕН M3F-SFL-015 клапан 3-х ходовой резьбовой DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=1,6, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,350, кг | шт | 13953
M3F-SFL-015 клапан 3-х ходовой р/р DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=1.0, чугун | 583195 | 1-2230961 RU | БРОЕН M3F-SFL-015 клапан 3-х ходовой резьбовой DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=0,63, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,350, кг | шт | 13953
M3F-SFL-015 клапан 3-х ходовой р/р DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=4, чугун | 45479 | 1-2230987 RU | БРОЕН M3F-SFL-015 клапан 3-х ходовой резьбовой DN 015 PN 16 Tmax=150oC Kv=4, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,350, кг | шт | 13953
M3F-SFL-020 клапан 3-х ходовой р/р DN 020 PN 16 Tmax=150oC Kv=6,3, чугун | 45480 | 1-2230991 RU | БРОЕН M3F-SFL-020 клапан 3-х ходовой резьбовой DN 020 PN 16 Tmax=150oC Kv=6,3, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,750, кг | шт | 15611
M3F-SFL-025 клапан 3-х ходовой р/р DN 025 PN 16 Tmax=150oC Kv=10, чугун | 45481 | 1-2230995 | БРОЕН M3F-SFL-025 клапан 3-х ходовой резьбовой DN 025 PN 16 Tmax=150oC Kv=10, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,150, кг | шт | 19741
M3F-SFL-032 клапан 3-х ходовой р/р DN 032 PN 16 Tmax=150oC Kv=16, чугун | 45482 | 1-2230998 | БРОЕН M3F-SFL-032 клапан 3-х ходовой резьбовой DN 032 PN 16 Tmax=150oC Kv=16, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 3,400, кг | шт | 21932
M3F-SFL-040 клапан 3-х ходовой р/р DN 040 PN 16 Tmax=150oC Kv=25, чугун | 45483 | 1-2231000 RU | БРОЕН M3F-SFL-040 клапан 3-х ходовой резьбовой DN 040 PN 16 Tmax=150oC Kv=25, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,000, кг | шт | 23096
010402 Термостаты , при Т>150oC необх охлажд элем | 300846 |  |  |  | ,
010421 Термостаты стержневые | 300881 |  |  |  | ,
0104211 Термостаты стержневые медь | 46687 |  |  |  | ,
V.2.05 | 9476904 |  |  |  | ,
V.2.05 привод (термостат) стержневой 3/4", капилляр 3м, T=0-60oC, медь | 300438 | 1-3210065 RU | БРОЕН V.2.05 привод (термостат) стержневой 3/4", капилляр 3м, T=0-60oC, медь | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,427, кг | шт | 38616
V.2.05 привод (термостат) стержневой 3/4", капилляр 3м, T=30-90oC, медь | 300433 | 1-3210022 RU | V.2.05 привод (термостат) стержневой 3/4", капилляр 3м, T=30-90oC, медь | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,527, кг | шт | 38293
V.2.05 привод (термостат) стержневой 3/4", капилляр 3м, T=60-120oC, медь | 300439 | 1-3210073 RU | БРОЕН V.2.05 привод (термостат) стержневой 3/4", капилляр 3м, T=60-120oC, медь | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,527, кг | шт | 38293
V.4.05 | 9476905 |  |  |  | ,
V.4.05 привод (термостат) стержневой 1", капилляр 3м, T=40-160oC, медь | 300440 | 1-3240061 RU | БРОЕН V.4.05 привод (термостат) стержневой 1", капилляр 3м, T=40-160oC, медь | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,300, кг | шт | 40564
V.4.05 привод (термостат) стержневой 3м, T=0-120oC, медь | 300434 | 1-3240045 RU | БРОЕН V.4.05 привод (термостат) стержневой 3м, T=0-120oC, медь | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,355, кг | шт | 40564
V.4.10 | 9476906 |  |  |  | ,
V.4.10 привод (термостат) стержневой 1", капилляр 3м, T=0-60oC, медь | 300441 | 1-3240177 RU | БРОЕН V.4.10 привод (термостат) стержневой 1", капилляр 3м, T=0-60oC, медь | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,355, кг | шт | 44458
V.4.10 привод (термостат) стержневой 1", капилляр 3м, T=60-120oC, медь | 45658 | 1-3240355 RU | БРОЕН V.4.10 привод (термостат) стержневой 1", капилляр 3м, T=60-120oC, медь | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,900, кг | шт | 44458
V.4.10 привод (термостат) стержневой 3м, T=30-90oC, медь | 300435 | 1-3240193 RU | БРОЕН V.4.10 привод (термостат) стержневой 3м, T=30-90oC, медь | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,855, кг | шт | 44458
010422 Термостаты спиральные | 300878 |  |  |  | ,
0104221 Термостаты спиральные для пара и газов | 300880 |  |  |  | ,
010422101 Термостаты спиральные для пара и газов стандартные | 9471417 |  |  |  | ,
V.4.05 привод (термостат) спиральный для пара и газов DN 60, 3м, T=0-120oC, медь | 300446 | 1-3240126 RU | БРОЕН V.4.05 привод (термостат) спиральный для пара и газов DN 60, 3м, T=0-120oC, медь | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,355, кг | шт | 48028
V.4.10 привод (термостат) спиральный для пара и газов DN 60, 3м, T=0-60oC, медь | 56598 | 1-3240231 RU | БРОЕН V.4.10 привод (термостат) спиральный для пара и газов DN 60, 3м, T=0-60oC, медь | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,860, кг | шт | 65227
010403 Электроприводы , при Т>150oC необх охлажд элем | 300847 |  |  |  | ,
010431 Электроприводы стандартные, 3-х позиционные | 300875 |  |  |  | ,
0104311 AVM | 595350 |  |  |  | ,
AVM234 SK002 электропривод 3-х позиционный 220V АС для регулирующих клапанов DN 032-300 (Аналог V1I / MT90) | 9465405 | 1-5250100000000 | БРОЕН AVM234 SK002 электропривод 3-х позиционный 220V АС для регулирующих клапанов DN 032-300 (Аналог V1I / MT90) | 18 Регулирующая арматура Броен | 4,100, кг | шт | 121368
AVM321 K001 электропривод 3-х позиционный 220V АС для регулирующих клапанов DN 015-050 (Аналог VB-90-230) | 9465406 | 1-5263000000000 | БРОЕН AVM321 K001 электропривод 3-х позиционный 220V АС для регулирующих клапанов DN 015-050 (Аналог VB-90-230) | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,500, кг | шт | 65227
AVM321 K002 электропривод 3-х позиционный 24V АС для регулирующих клапанов DN 015-050 (Аналог VB-90-24) | 9465407 | 1-5264000000000 | БРОЕН AVM321 K002 электропривод 3-х позиционный 24V АС для регулирующих клапанов DN 015-050 (Аналог VB-90-24) | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,500, кг | шт | 65227
AVM322 K001 электропривод 3-х позиционный 220V АС для регулирующих клапанов DN 015-080 (Аналог V1I) | 9464905 | 1-5260000000000 | БРОЕН AVM322 K001 электропривод 3-х позиционный 220V АС для регулирующих клапанов DN 015-080 (Аналог V1I) | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,900, кг | шт | 69446
AVM322 K001 электропривод 3-х позиционный 220V АС для регулирующих клапанов DN 015-080 (Аналог V1I) РЕМОНТНЫЙ | 9476393 | 1-5260000000000 | AVM322 K001 электропривод 3-х позиционный 220V АС для регулирующих клапанов DN 015-080 (Аналог V1I) РЕМОНТНЫЙ | 18 Регулирующая арматура Броен | , | шт | 68632
AVM322 K002 электропривод 3-х позиционный 24V АС для регулирующих клапанов DN 015-080 (Аналог V1E) | 9464906 | 1-5261000000000 | БРОЕН AVM322 K002 электропривод 3-х позиционный 24V АС для регулирующих клапанов DN 015-150 (Аналог V1E) | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,600, кг | шт | 69770
0104314 VB-30 для M1F-FL/SFL | 582914 |  |  |  | ,
VB-30-230 электропривод 3-х позиционный 220V АС для регулирующих клапанов DN 015-040 M1F-FL, M1F-SFL, M3F-FL, M3F-SFL | 45484 | 1-5220100 RU | БРОЕН VB-30-230 электропривод 3-х позиционный 220V АС для регулирующих клапанов DN 015-040 M1F-FL, M1F-SFL, M3F-FL, M3F-SFL | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,500, кг | шт | 58437
VB-30-24 электропривод 3-х позиционный 24V АС для регулирующих клапанов DN 015-040 M1F-FL,M1F-SFL,M3F-FL,M3F-SFL | 45485 | 1-5220104 RU | БРОЕН VB-30-24 электропривод 3-х позиционный 24V АС для регулирующих клапанов DN 015-040 M1F-FL,M1F-SFL,M3F-FL,M3F-SFL | 18 Регулирующая арматура Броен | 0,500, кг | шт | 57654
0104315 VB-32/252 для M1F-FD/SFD | 582916 |  |  |  | ,
VB-252-230 электропривод 3-х позиционный 230V AC для регулирующих клапанов M1F-FD DN 065-150 | 582922 | 1-5240205 RU | БРОЕН VB-252-230 электропривод 3-х позиционный 230V AC для регулирующих клапанов M1F-FD DN 065-150 | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,000, кг | шт | 122733
VB-32-24 электропривод 3-х позиционный 24V AC для регулирующих клапанов M1F-FD и M1F-SFD DN 015-050 | 582921 | 1-5220115 RU | БРОЕН VB-32-24 электропривод 3-х позиционный 24V AC для регулирующих клапанов M1F-FD и M1F-SFD DN 015-050 | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,000, кг | шт | 58243
010432 Электроприводы стандартные, аналоговые | 300882 |  |  |  | ,
0104322 VBA-30 для M1F-FL/SFL | 582918 |  |  |  | ,
VBA-30-24 электропривод аналоговый 24V AC для регулирующих клапанов DN 015-040 M1F-FL, M1F-SFL, M3F-FL, M1F-SFL | 45486 | 1-5220107 RU | БРОЕН VBA-30-24 электропривод аналоговый 24V AC для регулирующих клапанов DN 015-040 M1F-FL, M1F-SFL, M3F-FL, M1F-SFL | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,000, кг | шт | 80634
0104323 VBA-32/252 для M1F-FD/SFD | 582917 |  |  |  | ,
VBA-252-24 электропривод аналоговый 24V AC для регулирующих клапанов M1F-FD DN 065-150 | 582925 | 1-5240214 RU | БРОЕН VBA-252-24 электропривод аналоговый 24V AC для регулирующих клапанов M1F-FD DN 065-150 | 18 Регулирующая арматура Броен | 4,500, кг | шт | 108418
VBA-32-24 электропривод аналоговый 24V AC для регулирующих клапанов M1F-FD,M1F-SFD DN 015-050 | 582924 | 1-5220121 RU | БРОЕН VBA-32-24 электропривод аналоговый 24V AC для регулирующих клапанов M1F-FD и M1F-SFD DN 015-050 | 18 Регулирующая арматура Броен | 2,000, кг | шт | 80715
0104325 AVM321 SK / AVM322 SK / AVM 234 SK | 595854 |  |  |  | ,
AVM234 SK002 электропривод аналоговый 24V AC для регулирующих клапанов DN 032-300 (Аналог AVA/MT90A) | 9464904 | 1-5250010000000 | БРОЕН AVM234 SK002 электропривод аналоговый 24V AC для регулирующих клапанов DN 032-300 (Аналог AVA/MT90A) | 18 Регулирующая арматура Броен | 5,600, кг | шт | 208662
AVM321 SK001 электропривод аналоговый 24V AC для регулирующих клапанов DN 015-050 (Аналог VBA-90-24) | 9469940 | 1-5265000000000 | БРОЕН AVM321 SK001 электропривод аналоговый 24V AC для регулирующих клапанов DN 015-050 (Аналог VBA-90-24) | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,500, кг | шт | 77234
AVM322 SK001 электропривод аналоговый 24V AC для регулирующих клапанов DN 015-080 вых. сигнал 0-10 V (Аналог AVA/AVE) | 9468264 | 1-5262000000000 | БРОЕН AVM322 SK001 электропривод аналоговый 24V AC для регулирующих клапанов DN 015-080 выходной сигнал 0-10 V (Аналог AVA/AVE) | 18 Регулирующая арматура Броен | , | шт | 83400
AVM322 SK001 электропривод аналоговый 24V AC для регулирующих клапанов DN 015-080 вых. сигнал 4-20 mA (Аналог AVA/AVE) | 9464903 | 1-5262010000000 | БРОЕН AVM322 SK001 электропривод аналоговый 24V AC для регулирующих клапанов DN 015-080 выходной сигнал 4-20 mA (Аналог AVA/AVE) | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,600, кг | шт | 114229
010407 Регуляторы давления НОВЫЙ ПРОДУКТ | 9478141 |  |  |  | ,
0104701 Регуляторы перепада давления TD56-PD | 9478142 |  |  |  | ,
TD56-PD-015 регулятор перепада давления ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478145 | 1-11015004 | TD56-PD-015 регулятор перепада давления ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,000, кг | шт | 101410
TD56-PD-015 регулятор перепада давления ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478146 | 1-12015004 | TD56-PD-015 регулятор перепада давления ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,000, кг | шт | 101410
TD56-PD-015 регулятор перепада давления ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478147 | 1-15015004 | TD56-PD-015 регулятор перепада давления ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,000, кг | шт | 101410
TD56-PD-015 регулятор перепада давления ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478148 | 1-16015004 | TD56-PD-015 регулятор перепада давления ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,000, кг | шт | 101410
TD56-PD-020 регулятор перепада давления ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478149 | 1-11020063 | TD56-PD-020 регулятор перепада давления ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,500, кг | шт | 105300
TD56-PD-020 регулятор перепада давления ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478150 | 1-12020063 | TD56-PD-020 регулятор перепада давления ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,500, кг | шт | 105300
TD56-PD-020 регулятор перепада давления ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478151 | 1-15020063 | TD56-PD-020 регулятор перепада давления ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,500, кг | шт | 105300
TD56-PD-020 регулятор перепада давления ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478152 | 1-16020063 | TD56-PD-020 регулятор перепада давления ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,500, кг | шт | 105300
TD56-PD-025 регулятор перепада давления ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478153 | 1-11025008 | TD56-PD-025 регулятор перепада давления ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 13,100, кг | шт | 110480
TD56-PD-025 регулятор перепада давления ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478154 | 1-12025008 | TD56-PD-025 регулятор перепада давления ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 13,100, кг | шт | 110480
TD56-PD-025 регулятор перепада давления ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478155 | 1-15025008 | TD56-PD-025 регулятор перепада давления ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 13,100, кг | шт | 110480
TD56-PD-025 регулятор перепада давления ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478156 | 1-16025008 | TD56-PD-025 регулятор перепада давления ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 13,100, кг | шт | 110480
TD56-PD-032 регулятор перепада давления ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478157 | 1-11032016 | TD56-PD-032 регулятор перепада давления ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 14,900, кг | шт | 112750
TD56-PD-032 регулятор перепада давления ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478158 | 1-12032016 | TD56-PD-032 регулятор перепада давления ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 14,900, кг | шт | 112750
TD56-PD-032 регулятор перепада давления ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478159 | 1-15032016 | TD56-PD-032 регулятор перепада давления ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 14,900, кг | шт | 112750
TD56-PD-032 регулятор перепада давления ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478160 | 1-16032016 | TD56-PD-032 регулятор перепада давления ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 14,900, кг | шт | 112750
TD56-PD-040 регулятор перепада давления ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478161 | 1-11040020 | TD56-PD-040 регулятор перепада давления ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 16,900, кг | шт | 127870
TD56-PD-040 регулятор перепада давления ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478162 | 1-12040020 | TD56-PD-040 регулятор перепада давления ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 16,900, кг | шт | 127870
TD56-PD-040 регулятор перепада давления ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478163 | 1-15040020 | TD56-PD-040 регулятор перепада давления ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 16,900, кг | шт | 127870
TD56-PD-040 регулятор перепада давления ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478164 | 1-16040020 | TD56-PD-040 регулятор перепада давления ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 16,900, кг | шт | 127870
TD56-PD-050 регулятор перепада давления ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478165 | 1-11050032 | TD56-PD-050 регулятор перепада давления ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 20,000, кг | шт | 131650
TD56-PD-050 регулятор перепада давления ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478166 | 1-12050032 | TD56-PD-050 регулятор перепада давления ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 20,000, кг | шт | 131650
TD56-PD-050 регулятор перепада давления ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478167 | 1-15050032 | TD56-PD-050 регулятор перепада давления ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 20,000, кг | шт | 131650
TD56-PD-050 регулятор перепада давления ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478168 | 1-16050032 | TD56-PD-050 регулятор перепада давления ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 20,000, кг | шт | 131650
TD56-PD-065 регулятор перепада давления ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478169 | 1-11065050 | TD56-PD-065 регулятор перепада давления ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 25,000, кг | шт | 157900
TD56-PD-065 регулятор перепада давления ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478170 | 1-12065050 | TD56-PD-065 регулятор перепада давления ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 25,000, кг | шт | 157900
TD56-PD-065 регулятор перепада давления ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478171 | 1-15065050 | TD56-PD-065 регулятор перепада давления ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 25,000, кг | шт | 157900
TD56-PD-065 регулятор перепада давления ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478172 | 1-16065050 | TD56-PD-065 регулятор перепада давления ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 25,000, кг | шт | 157900
TD56-PD-080 регулятор перепада давления ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478173 | 1-11080080 | TD56-PD-080 регулятор перепада давления ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 31,000, кг | шт | 184250
TD56-PD-080 регулятор перепада давления ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478174 | 1-12080080 | TD56-PD-080 регулятор перепада давления ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 31,000, кг | шт | 184250
TD56-PD-080 регулятор перепада давления ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478175 | 1-15080080 | TD56-PD-080 регулятор перепада давления ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 31,000, кг | шт | 184250
TD56-PD-080 регулятор перепада давления ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478176 | 1-16080080 | TD56-PD-080 регулятор перепада давления ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 31,000, кг | шт | 184250
TD56-PD-100 регулятор перепада давления ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478177 | 1-11100125 | TD56-PD-100 регулятор перепада давления ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 43,500, кг | шт | 233060
TD56-PD-100 регулятор перепада давления ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478178 | 1-12100125 | TD56-PD-100 регулятор перепада давления ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 43,500, кг | шт | 233060
TD56-PD-100 регулятор перепада давления ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478179 | 1-15100125 | TD56-PD-100 регулятор перепада давления ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 43,500, кг | шт | 233060
TD56-PD-100 регулятор перепада давления ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478180 | 1-16100125 | TD56-PD-100 регулятор перепада давления ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 43,500, кг | шт | 233060
TD56-PD-125 регулятор перепада давления ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478181 | 1-11125160 | TD56-PD-125 регулятор перепада давления ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 55,000, кг | шт | 382970
TD56-PD-125 регулятор перепада давления ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478182 | 1-12125160 | TD56-PD-125 регулятор перепада давления ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 55,000, кг | шт | 382970
TD56-PD-125 регулятор перепада давления ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478183 | 1-15125160 | TD56-PD-125 регулятор перепада давления ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 55,000, кг | шт | 382970
TD56-PD-125 регулятор перепада давления ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478184 | 1-16125160 | TD56-PD-125 регулятор перепада давления ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 55,000, кг | шт | 382970
TD56-PD-150 регулятор перепада давления ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478185 | 1-11150280 | TD56-PD-150 регулятор перепада давления ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=0.2-1.6 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 67,000, кг | шт | 548860
TD56-PD-150 регулятор перепада давления ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478186 | 1-12150280 | TD56-PD-150 регулятор перепада давления ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=0.6-3 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 67,000, кг | шт | 672410
TD56-PD-150 регулятор перепада давления ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478187 | 1-15150280 | TD56-PD-150 регулятор перепада давления ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=2-6.5 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 67,000, кг | шт | 548860
TD56-PD-150 регулятор перепада давления ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 9478188 | 1-16150280 | TD56-PD-150 регулятор перепада давления ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=3-9 бар с импульсными трубками и фитингами, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 67,000, кг | шт | 548860
0104702 Регуляторы давления "после себя" TD57-FD | 9478143 |  |  |  | ,
TD57-FD-015 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478311 | 1-22015004 | TD57-FD-015 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,000, кг | шт | 101460
TD57-FD-015 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478312 | 1-25015004 | TD57-FD-015 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,000, кг | шт | 101460
TD57-FD-015 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478313 | 1-26015004 | TD57-FD-015 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,000, кг | шт | 101460
TD57-FD-020 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478314 | 1-21020063 | TD57-FD-020 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,500, кг | шт | 105260
TD57-FD-020 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478315 | 1-22020063 | TD57-FD-020 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,500, кг | шт | 105260
TD57-FD-020 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478316 | 1-25020063 | TD57-FD-020 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,500, кг | шт | 105260
TD57-FD-020 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478317 | 1-26020063 | TD57-FD-020 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,500, кг | шт | 105260
TD57-FD-025 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478318 | 1-21025008 | TD57-FD-025 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 13,100, кг | шт | 110480
TD57-FD-025 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478319 | 1-22025008 | TD57-FD-025 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 13,100, кг | шт | 110480
TD57-FD-025 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478320 | 1-25025008 | TD57-FD-025 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 13,100, кг | шт | 110480
TD57-FD-025 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478321 | 1-26025008 | TD57-FD-025 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 13,100, кг | шт | 110480
TD57-FD-032 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478322 | 1-21032016 | TD57-FD-032 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 14,900, кг | шт | 112740
TD57-FD-032 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478323 | 1-22032016 | TD57-FD-032 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 14,900, кг | шт | 112740
TD57-FD-032 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478324 | 1-25032016 | TD57-FD-032 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 14,900, кг | шт | 112740
TD57-FD-032 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478325 | 1-26032016 | TD57-FD-032 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 14,900, кг | шт | 112740
TD57-FD-040 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478326 | 1-21040020 | TD57-FD-040 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 16,900, кг | шт | 127830
TD57-FD-040 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478327 | 1-22040020 | TD57-FD-040 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 16,900, кг | шт | 127830
TD57-FD-040 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478328 | 1-25040020 | TD57-FD-040 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 16,900, кг | шт | 127830
TD57-FD-040 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478329 | 1-26040020 | TD57-FD-040 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 16,900, кг | шт | 127830
TD57-FD-050 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478330 | 1-21050032 | TD57-FD-050 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 20,000, кг | шт | 131630
TD57-FD-050 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478331 | 1-22050032 | TD57-FD-050 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 20,000, кг | шт | 131630
TD57-FD-050 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478332 | 1-25050032 | TD57-FD-050 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 20,000, кг | шт | 131630
TD57-FD-050 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478333 | 1-26050032 | TD57-FD-050 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 20,000, кг | шт | 131630
TD57-FD-065 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478334 | 1-21065050 | TD57-FD-065 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 25,000, кг | шт | 157890
TD57-FD-065 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478335 | 1-22065050 | TD57-FD-065 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 25,000, кг | шт | 157890
TD57-FD-065 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478336 | 1-25065050 | TD57-FD-065 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 25,000, кг | шт | 157890
TD57-FD-065 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478337 | 1-26065050 | TD57-FD-065 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 25,000, кг | шт | 157890
TD57-FD-080 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478338 | 1-21080080 | TD57-FD-080 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 31,000, кг | шт | 184260
TD57-FD-080 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478339 | 1-22080080 | TD57-FD-080 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 31,000, кг | шт | 184260
TD57-FD-080 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478340 | 1-25080080 | TD57-FD-080 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 31,000, кг | шт | 184260
TD57-FD-080 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478341 | 1-26080080 | TD57-FD-080 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 31,000, кг | шт | 184260
TD57-FD-100 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478342 | 1-21100125 | TD57-FD-100 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 43,500, кг | шт | 233090
TD57-FD-100 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478343 | 1-22100125 | TD57-FD-100 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 43,500, кг | шт | 233090
TD57-FD-100 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=1,4-15,8 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478345 | 1-26100125 | TD57-FD-100 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=1,4-15,8 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 43,500, кг | шт | 233090
TD57-FD-100 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478344 | 1-25100125 | TD57-FD-100 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 43,500, кг | шт | 233090
TD57-FD-125 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478346 | 1-21125160 | TD57-FD-125 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 55,000, кг | шт | 383010
TD57-FD-125 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478347 | 1-22125160 | TD57-FD-125 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 55,000, кг | шт | 383010
TD57-FD-125 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478348 | 1-25125160 | TD57-FD-125 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 55,000, кг | шт | 383010
TD57-FD-125 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478349 | 1-26125160 | TD57-FD-125 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 55,000, кг | шт | 383010
TD57-FD-150 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478350 | 1-21150280 | TD57-FD-150 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 67,000, кг | шт | 548860
TD57-FD-150 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478351 | 1-22150280 | TD57-FD-150 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 67,000, кг | шт | 548860
TD57-FD-150 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478352 | 1-25150280 | TD57-FD-150 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 67,000, кг | шт | 548860
TD57-FD-150 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478353 | 1-26150280 | TD57-FD-150 регулятор давления "после себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 67,000, кг | шт | 548860
0104703 Регуляторы давления "до себя" TD57-FA | 9478144 |  |  |  | ,
TD57-FA-015 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478189 | 1-31015004 | TD57-FA-015 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,700, кг | шт | 101460
TD57-FA-015 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478190 | 1-32015004 | TD57-FA-015 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,700, кг | шт | 101460
TD57-FA-015 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478191 | 1-35015004 | TD57-FA-015 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,700, кг | шт | 101460
TD57-FA-015 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478192 | 1-36015004 | TD57-FA-015 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 015 PN 16 Kv=4 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 12,700, кг | шт | 101460
TD57-FA-020 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478193 | 1-31020063 | TD57-FA-020 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 13,500, кг | шт | 105260
TD57-FA-020 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478194 | 1-32020063 | TD57-FA-020 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 13,500, кг | шт | 105260
TD57-FA-020 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478195 | 1-35020063 | TD57-FA-020 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 13,500, кг | шт | 105260
TD57-FA-020 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478196 | 1-36020063 | TD57-FA-020 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 020 PN 16 Kv=6.3 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 13,500, кг | шт | 105260
TD57-FA-025 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478197 | 1-31025008 | TD57-FA-025 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 14,500, кг | шт | 110480
TD57-FA-025 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478198 | 1-32025008 | TD57-FA-025 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 14,500, кг | шт | 110480
TD57-FA-025 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478199 | 1-35025008 | TD57-FA-025 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 14,500, кг | шт | 110480
TD57-FA-025 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478200 | 1-36025008 | TD57-FA-025 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 025 PN 16 Kv=8 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 14,500, кг | шт | 110480
TD57-FA-032 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478201 | 1-31032016 | TD57-FA-032 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 16,000, кг | шт | 112740
TD57-FA-032 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478202 | 1-32032016 | TD57-FA-032 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 16,000, кг | шт | 112740
TD57-FA-032 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478203 | 1-35032016 | TD57-FA-032 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 16,000, кг | шт | 112740
TD57-FA-032 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478204 | 1-36032016 | TD57-FA-032 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 032 PN 16 Kv=16 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 16,000, кг | шт | 112740
TD57-FA-040 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478205 | 1-31040020 | TD57-FA-040 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 17,800, кг | шт | 127830
TD57-FA-040 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478206 | 1-32040020 | TD57-FA-040 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 17,800, кг | шт | 127830
TD57-FA-040 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478207 | 1-35040020 | TD57-FA-040 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 17,800, кг | шт | 127830
TD57-FA-040 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478208 | 1-36040020 | TD57-FA-040 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 040 PN 16 Kv=20 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 17,800, кг | шт | 127830
TD57-FA-050 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478209 | 1-31050032 | TD57-FA-050 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 21,500, кг | шт | 131630
TD57-FA-050 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478210 | 1-32050032 | TD57-FA-050 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 21,500, кг | шт | 131630
TD57-FA-050 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478211 | 1-35050032 | TD57-FA-050 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 21,500, кг | шт | 131630
TD57-FA-050 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478212 | 1-36050032 | TD57-FA-050 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 050 PN 16 Kv=32 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 21,500, кг | шт | 131630
TD57-FA-065 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478213 | 1-31065050 | TD57-FA-065 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 26,000, кг | шт | 157890
TD57-FA-065 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478214 | 1-32065050 | TD57-FA-065 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 26,000, кг | шт | 157890
TD57-FA-065 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478215 | 1-35065050 | TD57-FA-065 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 26,000, кг | шт | 157890
TD57-FA-065 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478216 | 1-36065050 | TD57-FA-065 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 065 PN 16 Kv=50 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 26,000, кг | шт | 157890
TD57-FA-080 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478217 | 1-31080080 | TD57-FA-080 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 31,800, кг | шт | 184260
TD57-FA-080 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478218 | 1-32080080 | TD57-FA-080 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 31,800, кг | шт | 184260
TD57-FA-080 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478219 | 1-35080080 | TD57-FA-080 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 31,800, кг | шт | 184260
TD57-FA-080 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478220 | 1-36080080 | TD57-FA-080 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 080 PN 16 Kv=80 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 31,800, кг | шт | 184260
TD57-FA-100 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478221 | 1-31100125 | TD57-FA-100 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 44,500, кг | шт | 233090
TD57-FA-100 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478222 | 1-32100125 | TD57-FA-100 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 44,500, кг | шт | 233090
TD57-FA-100 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478223 | 1-35100125 | TD57-FA-100 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 44,500, кг | шт | 233090
TD57-FA-100 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478224 | 1-36100125 | TD57-FA-100 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 100 PN 16 Kv=125 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 44,500, кг | шт | 233090
TD57-FA-125 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478225 | 1-31125160 | TD57-FA-125 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 55,600, кг | шт | 383010
TD57-FA-125 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478226 | 1-32125160 | TD57-FA-125 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 55,600, кг | шт | 383010
TD57-FA-125 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478227 | 1-35125160 | TD57-FA-125 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 55,600, кг | шт | 383010
TD57-FA-125 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478228 | 1-36125160 | TD57-FA-125 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 125 PN 16 Kv=160 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 55,600, кг | шт | 383010
TD57-FA-150 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478229 | 1-31150280 | TD57-FA-150 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=0.2-1.6 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 67,600, кг | шт | 548860
TD57-FA-150 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478230 | 1-32150280 | TD57-FA-150 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=0.6-3 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 67,600, кг | шт | 548860
TD57-FA-150 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478231 | 1-35150280 | TD57-FA-150 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=2-6.5 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 67,600, кг | шт | 548860
TD57-FA-150 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 9478232 | 1-36150280 | TD57-FA-150 регулятор давления "до себя" ф/ф DN 150 PN 16 Kv=280 dP=3-9 бар с импульсной трубкой и фитингом, чугун | 18 Регулирующая арматура Броен | 67,600, кг | шт | 548860
0104105 Охлаждающий элемент | 9480579 |  |  |  | ,
KS-4 Охлаждающий элемент (температура от +150 до +250 оС) | 300490 | 1-2190222 RU | БРОЕН KS-4 Охлаждающий элемент (температура от +150 до +250 оС) | 18 Регулирующая арматура Броен | 0,450, кг | шт | 13629
KS-5 Охлаждающий элемент для термостатов (температура от 250 до 350 оС) | 300491 | 1-3290212 RU | БРОЕН KS-5 Охлаждающий элемент для термостатов (температура от 250 до 350 оС) | 18 Регулирующая арматура Броен | 0,800, кг | шт | 61190
KS-6 Охлаждающий элемент для электроприводов (температура от 250 до 350 оС) | 300492 | 1-5290066 RU | БРОЕН KS-6 Охлаждающий элемент для электроприводов (температура от 250 до 350 оС) | 18 Регулирующая арматура Броен | 1,000, кг | шт | 61982